## Sheet1
date
<RNA定量 ＆ RT mixの作成>
PCR tubeで行う (dWを先に取る)
No. | sample name | µg/µl |  | 500 ng とる | dW (total 8 µl） |  | PrimeScript RT Master Mix (x5)
例
1 | A | 1.45 |  | 0.34483 | 7.6552 |  | 2
2 | B | 1.51 |  | 0.33113 | 7.6689 |  | 2
3 | C | 1.42 |  | 0.35211 | 7.6479 |  | 2
<RT反応条件 (PCR tubeで行う)> | [6 empty] | PrimeScript RT Master Mix (RR036A, TaKaRa)
(逆転写酵素などのmix, -20℃保存)
| 37℃ 15 min | この条件は小さいPCRマシン（一番左）に設定済
（RT-37-85）
85℃ 5 sec
4℃ (保存は−80℃)
<Real Time PCR> | [6 empty] | 希釈の仕方
1. 検量線作成用 希釈系列の作成(発現が高いことが予測されるサンプルからつくる) | [5 empty] | 1 | No template
| （20, 100, 500, 2500倍希釈を作る。また No template control もつくる） |  |  |  |  | 2 | x 20 | 1 // 19µl dW
[6 empty] | 3 | x 100 | 4 // 16µl dW
2. サンプルを40倍希釈する (1 µl of sample // 39 µl of dW) | [5 empty] | 4 | x 500 | 4 // 16µl dW
[6 empty] | 5 | x 2500 | 4 // 16µl dW
3. サンプルあたり、下記の反応液をエッペンに調製 （on ice）
| 滅菌水 | 12.3 | µl
| Fw primer (10 µM) | 0.6 | µl |  | サンプル数に応じてMaster Mixつくる
| Rv primer (10 µM) | 0.6 | µl |  | (サンプル数 + 5 必要）
| SYBR Green PCR Master Mix (2x) | 15 | µl
| ｃDNA template | 1.5 | µl |  |  |  | ABI 4368702
| Total | 30 | µl |  |  |  | Power SYBR Green PCR Master Mix
4. よく混ぜてスピンダウン
ABI 4346907
5. 96 well plateに10 µｌずつ、triplicateで分注 | [6 empty] | MicroAmp Fast 96-Well Reaction Plate (0.1mL)
6.蓋をしてPCR開始 （定量はSheet 2へ） | [6 empty] | ABI 4311971
MicroAmp Optical Adhesive Film
< Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System >
シャトル PCR 標準プロトコール
Holding Stage
Reps: 1
95°C、30 秒
Cycling Stage
Number of Cycles:40
95°C、3 秒
60°C、30 秒
Melt Curve Stage